安环函〔2021〕58号

安康市生态环境局

关于恒口示范区（试验区）疾病预防控制中心

项目环境影响报告书的批复

恒口镇人民政府（卫健局）：

你单位报来《关于恒口示范区（试验区）疾病预防控制中心项目环境影响报告书审批的申请》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

恒口示范区（试验区）疾病预防控制中心项目位于恒口示范区（试验区）月滨南大道东风村、民主村、三合村交汇处，规划用地面积2000m2,总建筑面积2456.39m2，主要建设内容为新建综合楼一栋，共四层，内部设置试验用房、业务用房、保障用房等，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、道路广场和绿化等基础配套设施。本项目主要担负恒口全域疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理等工作，不设发热门诊、不收治病人，不进行手术，也不开展个人体检，不饲养实验动物，不做动物性实验。项目总投资1600万元，其中环保投资65万元，占总投资的4.06%。

经审查，在全面落实环境影响报告书提出的各项环境保护要求后，污染物能实现达标排放。环境影响报告书中所列建设项目的性质、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施可作为该项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）施工期严格落实报告书提出的施工扬尘和噪声防治措施。建筑施工扬尘应落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间（22：00—6：00）和午间（12：00—14：00）施工，以减轻噪声对周边敏感点的影响。

（二）严格按照报告书的要求建设地埋式污水处理站，生活污水经三级化粪池预处理后与实验室废水一并进入污水处理站采用“混凝沉淀+二氧化氯”处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》后排入市政污水管网。

（三）严格按照《生物安全实验室建筑技术规范》《实验室生物安全通用要求》《病原微生物实验室安全通用准则》的相关规定进行设计和建设实验室，理化实验室废气经通风橱收集后引至楼顶，采用“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附箱”处理经15m排气筒达标排放；微生物实验室废气经生物安全柜（内置高效过滤器）负压收集，由内置风井引至楼顶外排，排气筒高度不得低于15m。

（四）实验室废物和废气处理使用的废活性炭必须严格按照《医疗废物管理条例》《危险废物贮存污染控制标准》的规定进行分类收集和贮存，定期交有资质的单位进行处置。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在正式运营或实际排污前取得相应的排污许可手续。必须按规定程序实施竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，安康市恒口示范区(试验区)生态环境局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（五）你单位应在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书报安康市恒口示范区(试验区)生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

安康市生态环境局

2021年3月9日

抄送：市生态环境保护综合执法支队，安康市恒口示范区(试验区)生态环境局。